## Лист1
введіть необхідну кількість метрів LED стрічки : | 3 | метрів
оберить зі списку потужність LED стрічки на 1 м.п.: |  | Вт/м.п. | [6 empty] | 9
загальна розрахункова потужність LED стрічки з урахуванням запасу 20%: *довжина стрічки на один блок живлення до 5 м.п. | 32.4 | ватт | [6 empty] | 4
мінімальна потужність трансформатора 12 вольт = 36ватт
максимальна потужність трансформатора 12 вольт = 100ватт
варіанти трансформаторів для підключення обраної LED стрічки | артикул | кіл-ть | підключення
Блок живлення STICK BPLS-36-12 12V 36W IP20 алюміній | 130379 | 1 | СХЕМА 1 | 1 | 1 | 0.6 | 32.4 |  | провід електричний мідний ШВВП 2х0,5 мм.кв білий | 130375
Блок живлення для LED стрічки 12V 36W IP20 | 92145 | 1 | СХЕМА 1 | 1 | 1 | 0.6 | 32.4 |  | провід електричний мідний ШВВП 2х0,75 мм.кв білий | 130376
Блок живлення STICK BPLS-60-12 12V 60W IP20 алюміній | 130380 | 1 |  | 1 | 1 | 0.6 | 32.4 |  | провід електричний мідний ШВВП 2х1,0 мм.кв білий | 130377
Блок живлення для LED стрічки 12V 60W IP20 | 92144 | 1 |  | 1 | 1 | 0.6 | 32.4
Блок живлення STICK LTR-72-12 12V 72W IP20 алюміній | 130381 | 1 | СХЕМА 1 | 1 | 1 | 0.6 | 32.4
Блок живлення для LED стрічки 12V 100W IP20 | 92146 | 1 | СХЕМА 1 | 1 | 1 | 0.6 | 32.4
[9 empty] | артикул ленты LED | мощность LED ленты на 1 м.п. | цвет свечения LED ленты | мощность трансформатора
пропозиція LED стрічки за вибраними параметрами з асортименту |  |  | артикул | [5 empty] | 130426 | 9
Стрічка LED SMD2835-120L-V2-915Lm/m 8мм (неізол.) IP20 CW (білий холодний) |  |  | 130322 | [5 empty] | 120300 | 13.6 | теплый | 100 ватт
|  |  | 0 | [5 empty] | 129989 | 9.6 | нейтральный | 60 ватт
Стрічка LED SMD2835-120L-V2-915Lm/m 8мм (неізол.) IP20 NW (білий нейтральний) |  |  | 130426 | [5 empty] | 130322 | 9 | холодный | 60 ватт
[9 empty] | 120602 | 10.5 | нейтральный | 60 ватт
пропозиція електричного проводу для монтажу схем за параметрами з асортименту |  |  | артикул | [5 empty] | 92142 | 14.4 | холодный | 100ватт
провід електричний мідний ШВВП 2х0,5 мм.кв білий |  |  | 130375 | [5 empty] | 92140 | 4.8 | холодный | 36 ватт
[9 empty] | 92143 | 14.4 | теплый | 100ватт
[9 empty] | 92141 | 4.8 | теплый | 36 ватт
[9 empty] | 120603 | 10.5 | холодный | 60 ватт
[8 empty] | 36 | Блок живлення STICK BPLS-36-12 12V 36W IP20 алюміній |  | 36 | 130379
[8 empty] | 60 | Блок живлення STICK BPLS-60-12 12V 60W IP20 алюміній |  | 60 | 130380
[8 empty] | 72 | Блок живлення STICK LTR-72-12 12V 72W IP20 алюміній |  | 72 | 130381
[8 empty] | 100 | Блок живлення для LED стрічки 12V 100W IP20 |  | 100 | 92146
[8 empty] | 36 | Блок живлення для LED стрічки 12V 36W IP20 |  | 36 | 92145
[8 empty] | 60 | Блок живлення для LED стрічки 12V 60W IP20 |  | 60 | 92144
2.9
4.8
7.2
9
9.6
10.5
13.6
14.4
15
16
19.2
25
[11 empty] | 4.8 | 92140 | Стрічка LED SMD2835-60L-8мм (неізол.) IP20 W (білий холодний)
[11 empty] | 14.4 | 92142 | Стрічка LED SMD5630-60L-10мм (неізол.) IP20 W (білий холодний)
[11 empty] | 10.5 | 120603 | Стрічка LED SMD2835-120L-V3-1500Lm/m 8мм (неізол.) IP20 CW (білий холодний)
[11 empty] | 9 | 130322 | Стрічка LED SMD2835-120L-V2-915Lm/m 8мм (неізол.) IP20 CW (білий холодний)
2.9
7.2
9.6
13.6
15
16
19.2
25
[11 empty] | 4.8 | 92141 | Стрічка LED SMD2835-60L-8мм (неізол.) IP20 WW (білий теплий)
[11 empty] | 14.4 | 92143 | Стрічка LED SMD5050-60L-10мм (ізол.) IP65 WW (білий теплий)
[11 empty] | 13.6 | 120300 | Стрічка LED SMD5730-60L-10мм (неізол.) IP20 W (білий теплий)
2.9
7.2
9.6
10.5
15
16
19.2
25
9
[11 empty] | 10.5 | 120602 | Стрічка LED SMD2835-120L-V3 1500Lm/m 8мм (неізол.) IP20 NW (білий нейтральний)
[11 empty] | 9.6 | 129989 | Стрічка LED SMD3528-120L- 8мм (неізол.) IP20 NW (білий нейтральний)
[11 empty] | 9 | 130426 | Стрічка LED SMD2835-120L-V2-915Lm/m 8мм (неізол.) IP20 NW (білий нейтральний)
2.9
4.8
7.2
10.5
13.6
14.4
15
16
19.2
25